附件1：

计量分公司计量综合管理平台采购要求

一、计量综合管理平台技术标准及要求	3

（一）总体技术标准和要求	3

（二）功能框架技术标准及要求	3

（三）主要功能模块技术标准及要求	5

（四）电子原始记录技术标准及要求	9

二、客户服务系统要求	10

（一）微信	10

（二）网站	11

（三）客户计量器具管理系统	11

（四）强检备案系统	11

（五）平台对接功能	11

三、 智慧计量管理系统APP要求	11

（一）主要内容及总体要求	11

（二）现场检测APP前端功能（安卓版）	12

（三）远程办公APP前端功能（安卓版）	12

（四）数据电子化功能	13

（五）APP后台功能	13

四、 财务、定制、运行要求	13

（一）财务系统对接	13

（二）定制开发	13

（三）云服务器	13

（四）配套硬件配置	14

五、安全设计	14

六、组织实施及验收标准：	15

（一）组织实施	15

（二）验收项目及标准	15

七、建设期或服务期限	18

八、售后服务要求	18

（一）人员培训	18

（二）技术支持	18

（三）系统维护	19

- 一、计量综合管理平台技术标准及要求

- （一）总体技术标准和要求

1. B\S结构,或者B\S、 C\S结合；

2.系统在终端应用时需兼容XP 32\XP 64\WIN7 32\WIN7 64\WIN8\WIN10等常用操作系统，无需其他的环境配置；

3.具有强大的统计功能（可以提供定制查询功能和组合条件查询）。

4.友好直观的操作界面、简单高效的操作方式，软件必须具有丰富的自定义功能，在数据查询、统计、录入等环节必须有自由组合条件处理功能。

5.以ISO/IEC17025、ISO9000等标准化管理规范为基础，满足JJF1033-2023计量标准考核规范、JJF1069-2012法定计量检定机构考核规范、CNAS-CL01认可准则及相关规范、ISO17025实验室认证、GB/T 16260等要求。

6.系统支持并发用户数大于80人；

7.十万条数据量检索客户端响应时间：≤2秒；

8.系统无故障运行时间大于5000小时；

9.系统恢复时间：系统恢复时间小于4小时；

10.电子数据接收，导入（导出）临时或核心数据库每批次能承载十万条以上，记录数据信息不发生错误；

11.批量PDF转换、OCR识别、水印添加等均支持大批量数据一次性实施；

12.拥有实验室信息管理系统（包括客户服务系统、APP等相关）软件著作权。

13.提供必要的个性化需求开发。

14.提供的系统需满足等保测评二级及以上标准。

- （二）功能框架技术标准及要求

需满足不限于以下的流程：

1.具有完善的业务管理流程：业务报价、业务受理；现场任务管理；合同评审；检验信息；数据采集；二级审核；报告打印、移交、签章、发出；领返样管理；收费管理；网上查询；网上验真；具有二维条码查询功能。所有流程满足本公司质量管理体系的要求，不得与本公司质量管理体系相冲突。

2.系统中项目、设备、人员、标准资料等初始化信息必须实现批量导入或更新，无需逐一输入或配置

3.器具管理、证书编制、证书打印、证书移交、收发管理、设备管理模块具有条码查询和高效的批量处理功能。

4. 所有数据一次录入各个环节均可调用，所有录入界面都具有模糊搜索功能、记忆功能，并能在确认后保存在数据库中；灵活高效的调用数据库中已经存在的信息。

5.证书具有二维条码查询功能，收件必须具有条形码或其他自动识别功能。

6.全年数据报表调用及生成时间不超过1分钟。

7.必须集成电子原始记录管理系统，记录出具后直接生成报告,无须二次干预。

8.定制查询功能和组合条件查询，包括业务工作统计和财务状况统计。

9.预警服务，主要应包括以下功能：标准器预警、计量标准预警、检测任务预警、人员资质预警、样品超期预警、收入负增长预警等预警。

10.质量控制管理，分别对标准器、计量标准、规程规范、CNAS能力、体系文件、人员资质、体系巡查、能力验证、内外审管理等进行有效控制。

11.全面支持电子签名，并对审批流程做电子签名控制。

12.自动打印合格证。

13.实现我公司其他自动检定仪器的对接。

14.实现电子副本自动保存，加盖副本章。

15.实现设备二维码管理，能通过扫描二维码查询到标准器、仪器检定信息。

16.各类数据分类统计，至少要包含强检、非强检、贸易结算、医疗卫生等分类统计。

- （三）主要功能模块技术标准及要求

#### 1．客户信息管理

实现客户信息、备案、审核、到期预警、开票资料管理等。

（1）支持多联系人管理；

（2）支持客户备案，防止业务员相互抢单；

（3）支持客户重名检测（不是单纯的名称完全相同，比如XX市人民医院、XX人

民医院均可检测）；

（4）可有效防止客户信息泄露，不同业务员之间电话、联系人、地址、邮件加密，

同时只能一行行的查看这些有效信息，防止截图或拍照；

（5）支持客户附件管理，可要求业务员拜访客户的时候需拍照等。

#### 2．报价管理

实现报价单录入、报价单审核、待客户确认、报价单审批管理等。

（1）支持报价从excel导入、复制以前的报价；

（2）引入收费名称的概念，可以让新业务员将仪器名称导入后自动对应价格，从而减少对业务员的培训、防止报价出错，同时优化收费标准价格库，比如收费名称为天平，仪器名称会出现1级天平、2级天平等非常多的仪器名称，通过引入收费名称，可以使价格库精减，同时只需要对应过一次后软件自动会对应相关的价格；

（3）支持导入pdf与excel；

（4）支付报价的审核与审批过程，有效防止报价价格信息出错；

（5）支持报价发送电子邮件。

#### 3．下厂单管理

实现下厂单制作、下厂单确认、派车确认、部门确认、模板对应、工程师反馈、售后回访等。

（1）支持从报价导入；

（2）具备完整的派单流程；

（3）通过模板对应，可以减轻对检定员的培训量，安排公司的专业人员对下厂的仪器进入模

板对应，能使检定员在即使不具备专业知识的情况下仍旧知道如何使用模板；

（4）售后回访能提高下厂的服务质量，对反馈问题进行跟踪。

#### 4．委托单管理

实现委托单（标签）管理、现场作业单完成、作业单修改删除、网上委托审核、网上委托对接等。

（1）支持条码标签打印、支持二维码标签打印、电子版委托单、委托单位可接电子签名板或扫描二维码使用移动端进行电子签名；

（2）支持仪器导入；

（3）支持从报价单导入、下厂单导入、在线单导入；

（4）支持批量的增加、删除仪器；

（5）采用电子版委托单，通过在委托单上打印二维码，可以扫码查进度，从而极大的减轻收发的进度查询工作量；

（6）委托单与业务员关联，从而自动计算业务员的提成。

#### 5．仪器检测管理

实现任务分配、证书编制、证书初审、证书审核、证书审批、返工管理、延时管理、已发修改管理等。

（1）可从上次周检日期、同名同型号等复制上次的检定数据，支持批量复制数据，各种快捷方式设计,极大的提高出证速度；

（2）系统通过不同的颜色显示工作状态：红色(已经过期)、黄色（还有三天将过期）、白色（正常的状态）进行醒目的提醒；

（3）通过CNAS认可项目，允许开具有CNAS标识的证书，软件从2个方面来控制CNAS章的使用；

a.规程受控----软件实现了在计量规程设置中的控制。控制规程是否在能力表中，控制规程的有效性和溯源性（实现了新规程发布、新老规程在交替的过程中的控制）。

b标准器受控-----软件通过计量管理，标准器的送检周期，控制CNAS章的使用，建立标准的溯源信息

（4）完整的返工、已发修改流程，记录返工与已发修改原因，实现对检定员等服务质量控制

与追踪；

（5）证书电子签名，减轻签字工作量，对于审批权限，通过对规程对应签字人进行控制，有

效防止证书超范围情况发生；

（6）提供合格证打印功能。

#### 6．流转管理

实现仪器出库、仪器入库、派车管理、仪器证书发送、快递打印等。

（1）仪器流转全程扫描条码进入流转，方式快捷，可实时获取仪器所在位置情况；

（2）回库时候分配库位、减轻发送时查找仪器的时间；

（3）证书仪器发送增加快递单打印，有效的防止同一单多次寄送的情况，极大的节省快递费；

（4）当快递来取件的时候或客户取件的时候，需要电子签名到软件里，针对没有收费取件的

情况，需要有相关的担保人员进行签字确认；

（5）分包的样品回来后，需要进入外检证书登记的界面操作，录入转送费用，同时调用高拍

仪对证书进行直接快速的拍照留底操作。

#### 7．打印管理

实现初次打印、重新打印、打印次数与纸张控制等。

（1）可控制打印的次数与打印用纸；

（2）如采用电子签章、可自动在证书上打印电子章，从而无需盖章，支持电子盖骑缝章；

（3）直接各种打印方式、全部正反、第二页反面等。

#### 8．财务管理

实现完检管理管理、业务提成、协作费用管理、收费确定、发票管理等。

（1）提供费用的录入、修改、折扣、批量修改功能，完检单的审核与审批功能；

（2）提供检定人员提成管理；

（3）提供业务提成的自动计算；

（4）提供发票的管理；

（5）提供预开发票功能、提供缴费清单管理功能、费用校正功能等，支持收费时记录现金、转账等到账方式功能。

#### 9．异常反馈

实现仪器异常反馈、业务异常跟踪、异常处理等。

（1）检定员可根据情况反馈给业务、前台等，使流程完美可控制；

（2）业务可提供反馈的情况实时跟进，是终止检定、还是继续检定、还是转送等。

#### 10．外校（委外）管理

实现转送管理、自检外证、来检管理、外校证书拍照、转送费用管理等。

（1）支持直接转送、现场来检等外校方式；

（2）支持外校证书拍照留底，记录检定校准日期、形式下次检定预警；

（3）支持转送费用录入。

#### 11．统计管理

实现工作量统计、收入统计、超时统计、出错统计、任务监督、统计定制等。

（1）证书总数量，证书的分专业数量；其中上述证书是否收费，与收费关联的发票号是多少，

产值回款，检定情况，收入等；

（2）根据管理需要的各种统计功能的实现。实验室工作流程中所产生的所有数据字段都单独命名，存储在服务器，并结合管理实际需要，设计各种统计方式组合的快速搜索功能，为分析决策提供依据；

（3）统计方法，任意组合，任意关联数据；

（4）超时、出错、任务监督等一应俱全；

（5）提供按人员的检测任务已超期、即将超期预警功能、各部门检测任务超期预警功能、提供按管理部门的各部门检测任务即将超期预警功能。

#### 12．质保管理

实现建标项目管理、cnas项日管理、标准仪器管理、仪器使用记录、证书确认、规程管理、期间核查、检定校准项目、人员资质、收费标准管理、仪器维修等。

（1）提供标准仪器设备管理功能：台帐管理、周检计划、溯源确认、期间核查等；

（2）提供CNAS信息维护功能；

（3）提供规程规范的管理、作废实施等功能，同时可控制是否CNAS规程、规程签字范围；

（4）提供人员持证信息系统维护功能；

（5）提供程序文件、质量手册等文件系统内管理功能；

（6）提供文件在线修改、审批、归档功能；

（7）提供人员培训、进级功能；

（8）提供计量标准超期预警功能。

#### 13．后勤管理

实现通知公告、邮件、收发文、固定资产、办公用品、采购管理、供应商管理等。

（1）集成办公管理、将采购管理、通知公告、邮件、收发文管理等集成到一体化平台中；

（2）提供固定资产管理、可打印固定资产标签；

（3）集成办公用品管理功能。

14.电子签章系统管理

（1）提供签章接口，可进行文件签名和签章（电子章采购方自己申请）；

（2）提供印章添加、信息查看、修改、删除等功能；

（3）支持骑缝章，支持PDF版式文件的批量签章。

15.电子证书系统管理

（1）实现证书的电子化，生成不可更改的电子文档；

（2）发放时自动签章；

（3）即时进行证书的传递。客户可通过委托申报平台自行下载电子证书，收发人员也可通过系统后台下载打包电子证书通过电子邮件等传递给客户。节省大量传递时间和快递费用、纸张费用；

（4）防伪验真。电子证书具备防伪底纹、二维码验真查询、后台防伪验证等方式，保证电子证书的真实有效。

- （四）电子原始记录技术标准及要求

以电子文件的形式取代传统纸质原始记录，可通过1069、17025等相关考核。对电子原始记录所做的任何修改，系统都保存其历史数值、修改人员、修改时间等信息，实现历史追溯。鉴于输入错误是造成记录或证书错误的最主要原因，可设置表格内相应数据的有效范围，超出范围系统自动提示，降低错误率。

1.离线电子原始记录模板下载

将在线做好的电子原始记录模板下载到离线版中。

2.离线版基础数据下载

将在线的基础数据下载到离线版中，其中包括（检定依据、计量标准、标准器、现场检测任务等）。

3.电子原始记录的添加

选择检定器具，记录模板进行电子原始记录的编辑并保存，如果检测不合格，可以保存为修前记录。离线版电子原始记录的修改同样会保留修改痕迹。

选择任务号，记录模板进行电子原始记录的编辑并保存，可预览生成证书的数据、样式，保存证书，也可以直接生成证书。如果检测不合格，可以保存为修前记录。生成的证书的数据是和电子原始记录无缝对接。

4.电子原始记录的上传或者批量上传

电脑连进内网系统，打开离线版，选着相应的任务号，原始记录点击上传或者批量上传。上传完成的同时证书也生成完成。原始记录要求能够上传导入Excel、word、图片、PDF等主流文本格式文件。

5.电子原始记录模板添加

模板中可对检定依据、计量标准、所用标准器进行关联，增加或者减少。数据页可进行初始数据、公式或者格式的编辑。

电子原始记录模板审核分一级审核和二级审核，在二级审核时，可进行模板是否受控的选择，受控编号的输入。

6.电子原始记录查询、修改、删除、导出excel

电子原始记录的查询可以根据自己的需求，添加相应的逻辑查询条件，查询出相应的电子原始记录，并可导出excel数据。可以点击具体的电子原始记录进行修改，修改的同时，将保留电子原始记录的操作痕迹，系统里分配了电子原始记录删除权限的可以删除电子原始记录。

可以查看修前记录，对于某些超出权限范围不能修改的电子原始记录，需要进行电子原始记录的修改申请。具有相应权限的人员，可在修改申请查询中对检定员提出的修改申请进行处理：同意申请、拒绝申请，也可以直接进行修改。对于提出申请的检定员在同意申请之后可对申请的原始记录进行相应的修改并留下痕迹。

7.集成电子原始记录管理系统，记录出具后直接生成报告,无须二次干预。且该系统必须通过验证。

- 二、客户服务系统要求

应包括不限于以下主要功能：

- （一）微信

可通过微信查询进度、验真报告，在证书上配置二维码，用于查询证书的真假，从而能有效的防止假报告、假证书，同时为防止客户信息的泄露，会对查询的客户信息采用四位后****显示。

在微信上开通本公司公众号或小程序，具备单位介绍、部门介绍、服务资质、联系我们、计量证书验真、计量进度查询、计量法规、计量知识、在线委托、强检备案、非强检备案、客户登录、行政监督登录等，以上内容均需支持手机上查询录入，同时计量进度查询需支持扫描委托单上的二维码直接查询，计量证书验真需支持扫描证书上的二维码直接查询。

- （二）网站

可在网站上加挂网上办公大厅，客户可以实现在网上的自动查询、自动下委托单、投诉建议、业务资质查询等功能

- （三）客户计量器具管理系统

可提供客户计量器具管理系统，提供客户使用的计量器具管理平台，与系统直接对接，通过计量器具管理平台能直接送检，实现计量器具管理的数据与计量检定管理平台的数据互通，客户能通过计量器具管理平台下载PDF证书，同时能看到客户的器具情况，对要送检的仪器及时提醒。

- （四）强检备案系统

实现强检计量器具的企业申报、区县一级和市局审核、强检与否的复核并反馈给企业和更新强检库，形成强检台账功能。

- （五）平台对接功能

支持“e-CQS”、“川质通”对接，且为最新版本。

- 三、 智慧计量管理系统APP要求

- （一）主要内容及总体要求

1.能脱机选择企业

2.检定数据录入的时候，能扫描二维码，实现扫码后自动对应企业与上次检定的仪器信息，从而无需再次录入仪器与企业信息；

3.检定数据录入的时候，能扫描条码，实现扫码后自动对应企业与上次检定的仪器信息，从而无需再次录入仪器与企业信息；

4.可批量从excel中导入仪器信息；

5.单据能点企业信息自动收缩，默认一个单据为收缩状态，以方便在APP上操作；

6.以颜色区分是否录入了原始记录，当原始记录数据录入完后要显示成蓝色以与未录入原始记录的区分；

7.具有复制的功能，能选择一个仪器后复制修改。

8.能批量删除已录入的仪器。

9.能批量修改数据，比如选择10台，能批量修改厂家等。

10.提供预览功能，能输入完数据后通过调用excel能实现计算，并能告之结果是否合格。能记录修改的痕迹，第一次打开原始记录的时候不记录，从第二次开始记录修改的痕迹，记录的痕迹包含修改时间，修改日期，修改人等以备查。

12.支持离线使用检定功能，在没有网络的情况下，要能对检定功能没有任何影响。

13.特殊字符复制功能

14.能从业务系统中选择企业已有的仪器。

15.当仪器不存在的时候能直接录入仪器，录入的仪器如是强检仪器能进入业务系统的强检仪器审核处。

16.能从后台下载委托单，然后在APP上实现数据的录入与修改

17.所有数据的录入实现量化，需要翻译成一个个量化的值，实现大数据的收集过程，从而为以后计量的大数据积累元数据。

18.支持条码蓝牙打印机，打印二维码。

19.支持委托单蓝牙打印机，直接打印现场委托单

20.支持电子签名，直接在手机上签名

21.实现收发文管理；

22.实现请假管理；

23.实现物品采购管理；

24.实现用车管理；

25.实现证书确认过程；

26.实现可控制终端是否允许登录的功能。

27.实现记录终端登录日志的功能。

28.当登录成功后允许保存登录信息三到四天，以备离线使用APP

29.用户名与密码与现有的业务系统无缝对接使用

- （二）现场检测APP前端功能（安卓版）

1.无网络情况下实现自动与业务系统对接模版、标准、规程、现场信息等信息，可脱离单位网络环境独立记录原始检测数据，在有网络条件下实现自动上传；

2.记录原始检测数据时，每记录一个数据跳至下一个数据栏时实现自动保存，自动保存后更改已填数据必须记录修改痕迹并将修改痕迹一并上传服务器；

3.通过摄像头扫描本公司实验室信息管理系统打印的条形码识别样品信息，现场检测时可通过网络查阅历史检测信息，并可选择性调用历史检测信息；

4.现场检测原始记录内委托方地址自动调用GPS定位地址，检定日期自动调用系统时间，模板内自定义检定周期、检定依据，自动计算有效期和引用检定依据，证书单位名称后加后缀名空格，证书显示名为证书单位名称+后缀名，增加强制检定选项，如为强制检定增加使用范围下拉选项。

- （三）远程办公APP前端功能（安卓版）

1.与现有的收文管理、邮件管理进行对接，能通过APP实现收发文和邮件；

2.支持对证书的审核、批准，能在APP上实现证书的查看、审核、批准；

3.实现检测信息自定义查询，信息至少包含证书单位、计量器具名称、检测状态、收费情况，实现数据统计查询功能，可统计查询超期情况、检测台件数、业务收入统计等；

4.支持检测预警查阅，包含标准器、计量标准到期预警信息等。

- （四）数据电子化功能

1.电子化原始记录模板与检定依据、计量标准、所用标准器建立关联，进行初始数据、公式或者格式的编辑；

2.建立电子化原始记录模板审核流程，逐级进行模板设计审核，根据权限逐级添加模板内容，如：模板受控设置，受控编号输入等，审核后的模板才能被原始记录调用被证书关联提取；

3.电子原始记录管理，原始记录的检索、新增、修改、删除操作，根据任务号结合模板进行原始记录的编辑、保存、预览、修改样式、保存证书和直接根据原始记录生成证书，在修改和删除原始记录数据时将会记录所有的操作痕迹；

4.原始记录审核模块，与原有证书审核流程绑定，须由指定审核人员进行审核原始记录后方可审核检定证书；

5.电子原始记录统计，可检索和统计修改前后原始记录；在审核提交前的修改更正必须经批准人员批准后方可进行，修改后记录修改人员及修改时间等修改痕迹；

6.电脑版原始检测数据录入模块，格式与远程手持终端一致；

7.与自动采集的设备出具的记录信息进行无缝对接，例如气体流量标准装置、燃气表检定装置、水表检定装置、电能表检定装置等，并预留扩展功能和端口，对未来更新的具有自动采集功能设备进行对接；

8.新增自动报价系统模块，根据计量器具名称、测量范围及准确度等级自动产生报价。

- （五）APP后台功能

1.所有电子化原始记录及证书必须在当日进行数据备份，并生成当日原始记录及证书数据统计，确保数据安全；

2.数据加密支持，与前端通讯均需加密；

3.大数据量压缩功能，实现与前面通讯压缩功能，减少流量；

4.稳定性，需保持7*24小时稳定运行。

- 四、 财务、定制、运行要求

- （一）财务系统对接

主要功能:实现计量实验室信息管理系统推送信息到财务系统，用于检测成本管理等。

- （二）定制开发

包括不限制于以下:系统流程按需求开发、系统字段按需求增加，财务成本核算内容。

- （三）云服务器

供应商应提出合理的云服务器配置，使用本公司租用的云服务器，用于安装系统后台、存留计量系统数据包括原始记录、证书、委托单等，定时维护备份数据。

- （四）配套硬件配置

配套硬件应满足整个实验室检测全流程贯穿，包括不限于以下硬件：

1.收发标签打印机2台，包含相应碳带卷纸（数量不低于10卷）等，打印字不可擦掉，主要用于收件时打印样品流转标签。

2.合格证标签打印机2台，包含相应碳带卷纸（数量不低于10卷）等，打印字不可擦掉，主要用于合格证、校准证打印。定制标签：6万张，定制带公司Logo铜版纸。

3.品牌无线条码枪：2台，用于被检仪器流转到检测部门，检测部门还到收发扫描交接。

4.品牌平板2台，主要配合手机APP,现场录入原始记录用。

5.电子签名板2台，客户来领证书或仪器时把签名签入软件保存，打印证书发送单时会自动上去签名。

6.高拍仪1台，用于拍规程、证书等。

- 五、安全设计

提供用户管理、权限管理、统一认证等具体安全功能，采用包括加密、签名等手段在内的多种安全措施。从物理安全、网络安全、系统安全和应用安全等层次进行安全设计。

1.物理安全主要针对物理实体和硬件系统的安全要求，主要应包括所有的网络设备（包括交换机、路由器、服务器、防火墙等）都应设置物理保护，不能随意让人接触，服务器系统都应加带口令的屏幕保护及键盘锁。

2.网络安全是系统安全体系的重点内容，建议综合采用VLAN划分、地址绑定和防火墙等网络安全技术和安全策略，力求从多层次、多角度来保证网络系统的安全。

3.系统安全重点解决操作系统、数据库和功能服务器（如Web服务器、数据库服务器等）系统级安全问题，以建立一个安全的系统运行平台。主要措施包括安全操作系统、安全数据库、入侵检测、系统漏洞扫描及病毒防护系统等。

- 六、组织实施及验收标准：

- （一）组织实施

1.项目组按计划完成项目，将要提交的软件产品安装于指定的电脑，并完成调试。

2.完成用户单位的培训实施上线，检查人员根据需求功能实现情况进行验收。

- （二）验收项目及标准

1．验收项目

（1) 功能项测试

对软件需求规格采购需求中的所有功能项进行测试；

（2) 业务流程测试

对软件项目的典型业务流程进行测试；

（3) 容错测试

容错测试的检查内容包括:

1) 软件对用户常见的误操作是否能进行提示；

2) 软件对用户的的操作错误和软件错误，是否有准确、清晰的提示；

3) 软件对重要数据的删除是否有警告和确认提示；

4) 软件是否能判断数据的有效性，屏蔽用户的错误输入，识别非法值，并有相应的错误提示。

（4) 安全性测试

安全性测试的检查内容包括:

1) 软件中的密钥是否以密文方式存储；

2) 软件是否有留痕功能, 即是否保存有用户的操作日志；

3) 软件中各种用户的权限分配是否合理；

（5) 性能测试

对软件采购需求中明确的软件性能进行测试。测试的准则是要满足采购需求中的各项性能指标。

（6 ) 易用性测试

易用性测试的内容包括:

1) 软件的用户界面是否友好，是否出现中英文混杂的界面；

2) 软件中的提示信息是否清楚、易理解，是否存在原始的英文提示；

3) 软件中各个模块的界面风格是否一致；

4) 软件中的查询结果的输出方式是否比较直观、合理。

（7) 适应性测试

参照用户的软、硬件使用环境和需求规格采购需求中的规定，列出开发的软件需要满足的软、硬件环境，对每个环境进行测试。

（7) 文档测试

用户文档包括: 安装手册、操作手册和维护手册。对用户文档测试的内容包括:

1) 操作、维护文档是否齐全、是否包含产品使用所需的信息和所有的功能模块；

2) 用户文档描述的信息是否正确, 是否没有歧义和错误的表达；

3) 户文档是否容易理解, 是否通过使用适当的术语、图形表示、详细的解释来表达；

4) 用户文档对主要功能和关键操作是否提供应用实例；

5) 用户文档是否有详细的目录表和索引表；

（8）用户有特别要求的测试

2.  验收标准

（1)软件错误的严重性等级

a) 1 级：不能执行正常功能或重要功能, 或者危及人身安全；

b) 2 级：严重地影响系统要求或基本功能的实现, 且没有办法解决；

c) 3 级：严重地影响系统要求或基本功能的实现, 但存在合理的解决办法；

d) 4 级：使操作者不方便或遇到麻烦, 但不影响执行正常功能或重要功能；

e) 5 级：其它错误；

（2)错误与严重性等级对应关系

a) 1 级错误的描述

这一级别的错误一般包括以下内容: 没有实现或错误地实现重要的功能；业务流程存在重大隐患；软件在操作过程中由于软件自身的原因自动退出系统或出现死机的情况；软件在操作过程中由于软件自身的原因对系统或数据造成破坏；在现有的软、硬建设环境下不能实现应有的功能；特殊软件在操作过程中可能危及系统和人身安全等。

b) 2 级错误的描述

这一级别的错误一般包括: 没有实现基本功能，并且不存在替代办法；没有实现重要功能中的部分功能，并且不存在替代办法；业务流程衔接错误；密钥以明文方式存储；没有留痕功能；用户的权限分配不合理；在现有的环境下，不能实现部分功能且没有替代方案；没有满足系统的性能要求。

c) 3 级错误的描述

这一级的错误是与第2 级别的错误相对应的，而第3 级错误则存在替代方法；对误操作或错误操作没有提示，导致非法数据进入数据库。

d) 4 级错误的描述

这一级别的错误通常为易用性方面的错误。比如界面不友好、前后风格不一；中英文混杂；查询结果输出不直观等。

e) 5 级错误的描述

通常为文档方面的错误，如安装手册、操作手册、维护手册中的描述错误。

其次，对发现的每一个错误都要确定相应的严重性等级，全部改正方可；如错误的级别和数量在合同可接受的范围外，用户方认为软件不可验收，要求开发方在规定的时间内全面整改软件,再次进行完整的验收测试。

（3）验收标准

1) 测试用例不通过数的比例< 1.5 %；

2) 不存在错误等级为1 的错误；

3) 不存在错误等级为2 的错误；

4) 错误等级为3 的错误数量≤ 5；

5) 所有提交的错误都已得到更正。

- 七、建设期或服务期限

系统需求调研不超过30天，个性化需求开发不超过45天，系统安装、调试、启用时间不超过30天，从合同签订至系统安装，全程不超过120天。

- 八、售后服务要求

- （一）人员培训

为保障应用软件顺利运行，应考虑到相关的培训安排。对系统管理员的培训时间应不少于5天，名额应不少于2名，为使软件操作员尽快适应软件，对所有相关的软件操作员进行现场培训，时间不应少于1天。

- （二）技术支持

为使系统建设正常进行，保证系统正常运行，及时解决用户遇到的实际问题，投标方必须提供技术支持服务承诺：

1.验收合格后提供两年的免费维护，包括软件的完善、升级，功能的扩充，模块的修改、增加等；

2.在免费维护期中，要求供应商提供在线技术支持，如有必要提供现场维护；

3. 供应商应提供免费7×24小时电话技术支持，故障发生4小时内现场响应。

4. 免费维护期后，采购方根据需要选择性支付维护费或签订补充协议，同时供应商应履行相应维护义务。

- （三）系统维护

主要内容包括不限于以下方面：

1．软件更新：根据cnas、市场监督管理局、采购方等要求及时更新系统，符合检查要求与上级要求，同时解决漏洞问题。

2．培训与售后：对采购方不熟悉系统的人员进行培训与指导，及时回答采购方的问题，解决采购方在日常使用中的问题，按采购方要求增加其证书模板等。

3．对服务器进行备份：为防止不能预料的系统故障或用户不小心的非法操作，对系统进行安全备份。

4．磁盘管理：及时清理备份文件，避免发生磁盘空间溢出

5．校正性维护：诊断和改正在使用过程中发现的软件错误。

6．支援性维护：及时解决客户在软件使用过程中遇见的问题。

7．软件故障恢复：软件（数据库系统、应用软件、重要设备）在自动或者人工干预下从故障状态下恢复到正常状态而不致造成系统混乱和数据丢失。